***Załącznik nr 1 formularz oferty do zapytania ofertowego nr 1/2.2.1/2016***

**……………………………………………………………………….**

*miejscowość, data*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa oferenta** | ……………………………………………………………........ |
| **Adres oferenta** | ……………………………………………………………........ |
| **NIP** | ……………………………………………………………........ |
| **REGON** | ……………………………………………………………........ |
| **Adres e -mail** | ……………………………………………………………........ |
| **Nr tel.:** | ……………………………………………………………........ |

**EMU Sp. z o.o. Sp. k.,**

ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk

e-mail: [info@emu.com.pl](mailto:info@emu.com.pl)

**FORMULARZ OFERTY**

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.2.1/2016**

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na **wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Działu Produkcji** oferujemy wykonanie zamówienia obejmującego dostawę urządzeń, montaż oraz uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji spełniającej wymagania określone w punkcie III. Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia warunki określone i przedstawione stanowiącego treść zapytania ofertowego nr 1/2.2.1/2016.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena oferty netto:** | ……………………………………………………………... |
| **Wartość VAT:** | ……………………………………………………………... |
| **Cena oferty brutto:** | ……………………………………………………………... |
| **Termin ważności oferty:** | ……………………………………………………………... |
| **Warunki płatności:** | ……………………………………………………………... |
| **Termin realizacji usługi w dniach:** | ……………………………………………………………... |

Spełnienie wymagań:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ramię ssące** | |
| - odporne na dyny lutownicze | TAK/NIE |
| - wydajność | ………………………………….….. m3/h/stanowisko |
| - zasięg ramienia | ………………………………………………………….. m |
| **Wentylator wywiewny** | |
| - wydajność | ……………………………………………….…… m3/h |
| - spręż dyspozycyjny | ………………………….……………………………… Pa |
| - falownik sterujący z nastawnikiem zdalnym | TAK/NIE |
| **Centrala wentylacyjna nawiewna** | |
| - wydajność | ……………………………………………….…… m3/h |
| - spręż dyspozycyjny | ………………………….……………………………… Pa |
| - filtr klasy G4 | TAK/NIE |
| - nagrzewnica wodna 15 kW | TAK/NIE |
| - automatyka sterująco-zasilająca z regulacją wydajności | TAK/NIE |
| **Klimatyzacja** | |
| - klimatyzator podsufitowy | TAK/NIE |
| - moc chłodnicza | ………………………………………………………… kW |
| - czynnik chłodniczy R410A | TAK/NIE |
| **Gwarancja** | |
| - na ramiona ssące i wentylator dachowy | …………………..…………………………………… msc |
| - na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej | …………………..…………………………………… msc |
| - na klimatyzator | …………………..…………………………………… msc |

W imieniu Oferenta oświadczam, że przygotowana oferta spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione w zapytaniu ofertowym nr 1/2.2.1/2016.

W imieniu oferenta oświadczam, że zapoznaliśmy się z informacjami i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym z dnia 22.06.2016 i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

W imieniu Oferenta oświadczam, że całkowity koszt zamówienia został oszacowany z uwzględnieniem wszystkich wymagań oraz elementów składowych opisu przedmiotu zamówienia, a w cenie Oferty zawarte są wszelkie opłaty pośrednie i koszty związane z wykonaniem zamówienia i realizacją dostawy i montażu, w przypadku wyboru naszej Oferty.

Oferta zostaje złożona na …... Kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:  
1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

2. WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRAC.

**……………………………………………………………………….**

*data i podpis /upoważniony przedstawiciel Wykonawcy/*